Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32

ПАМЯТКА

по соблюдению пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах

Для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь первичные средства пожаротушения.

Возникновение пожара в квартире возможно по следующим ПРИЧИНАМ:

- от неосторожного обращения с огнём;

- от оставленных без присмотра включенных в сеть электроприборов;

- от неисправной, ветхой электропроводки;

- при пользовании самодельными и неисправными электрическими приборами;

- при одновременном включении в сеть большого числа электроприборов;

- при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;

- при оставлении не затушенных спичек и окурков;

- от шалости с огнём детей, оставленных без присмотра;

- при нарушении правил пользования бытовыми газовыми приборами.

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каждый житель (собственник, квартиросъёмщик) должен знать, что ЗАПРЕЩЕНО:

- Заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные, убирать установленные на балконах межэтажные лестницы (это путь эвакуации при пожаре).

- Устраивать в вестибюлях лестничных клеток и на самих лестничных клетках кладовые.

- Хранить горючие жидкости, мусор, старую мебель и другие горючие предметы в коридорах, холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях.

- Изменять направление открывания входных дверей в свою квартиру, если это препятствует свободной эвакуации людей из соседних квартир.

- Устанавливать в холлах подъездов перегородки, двери на путях эвакуации при пожаре.

- Загромождать личными автомобилями придомовую территорию, так как это препятствует подъезду пожарных машин во время пожара.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Пожар всегда легче предотвратить, чем потом устранять его последствия!

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» или «112»

Всю необходимую информацию и консультации о требованиях нормативных документов в области пожарной безопасности Вы можете получить у сотрудников Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск ГУ МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Дивногорск, ул. Бочкина,37, 2 этаж или по телефону: 8 (39144) 3-79-32.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _